## Laboreszközök
LÉTESÍTMÉNYJEGYZÉK
38./ A 2003/HU/16/P/PE/021 Szombathely Megyei Jogú város Szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése ISPA/KA projekt keretében beszerzett Laboratóriumi eszközök
Ssz. | Tárgyi eszközök (leltári egység) | Műszaki adatok | Üzembe- helyezés éve | Beruházás értéke (€) | Beruházás értéke (Ft)*
1. | Heraeus Function Line UT 6P típ. Szárítószekrény | Polc 2 db sorozatszám: 41087302 | 2010-06-28 | 2082 | 582939.18
2. | Sartorius nyomószűrő munkaállomás 6 férőhellyel | 2 db sorozatszám: 60030006, 60030010, 60040001, 60040002, 60040003, 60040005, 60030009, 60030002, 60030004, 60030005, 60040004, 60030008 | 2010-06-28 | 12428 | 3479715.72
3. | Jun-Air levegő kompresszor, önregeneráló szárító egységgel | Jun-Air 12-40D2 típ., sorozatszám: 711025 | 2010-06-28 | 4924 | 1378670.76
4. | Thermo Heraeus Kendro M110 típusú laboratóriumi izzítókemence | 2 db sorozatszám: 41087350, 41087351 | 2010-06-28 | 11912 | 3335240.88
5. | Binder FDL 115 típ. Biztonsági szárítószekrény | Polc 2 db sorozatszám: 10-01225 | 2010-06-28 | 6886 | 1928011.14
6. | Dionex ICS-1600 típusú ionkromatográf rendszer | sorozatszám: 10030946 | 2010-06-28 | 19057 | 5335769.43
7. | DELL Számítógépes munkaállomás ionkromatográf rendszerhez | 23" színes TFT LCD monitor Típusa: ACER V233HA,sorozatszáma:ETLFA0VV0349520CF804320 USB flash Pen drive 512 MB Windows XP Hu HP LaserJet színes nyomtató Típusa: CP2025,sorozatszáma: CNHS203498 DELL Incorporated gyármányú Pentium PC 42370725619 típusú JGQFP4J sorozatszámú számítógépes munkaállomás | 2010-06-28 | 1409 | 394505.91
8. | Miele G 7883 CD típ. Tisztító és fertőtlenítő mosogatógép | sorozatszám: 009239176 | 2010-06-28 | 8866 | 2482391.34
9. | Vízelőkészítő berendezés a mosogatógép vízellátásához | RSF-1 mechanikai előszűrő Fali, patronos speciális szűrőcsomag SG gyártmányú,EuRO40 típusú reverz ozmózisos víztisztító berendezés Sorozatszám: 1022484-01 | 2010-06-28 | 4529 | 1268074.71
10. | SHIMADZU TNM-1 típusú Összes Nitrogén (TNb) mérő készülék | Sorozatszám: H52404500481NK | 2010-06-28 | 8881 | 2486591.19
11. | TN (ver.2.0) típusú vezérlő szoftver és számítógép | Intel gyátmányú SK-227-100222 BenQ 22" TFT monitor,sorozatszám: ETH3A02689SLO HP LaserJet nyomtató, típusa: CP2025, sorozatszáma: CNHS203498 Windows 7 Prof. Hu | 2010-06-28 | 1406 | 393665.94
12. | Electrolux ERD 28304 W típusú hűtőszekrény | sorozatszám:00710075 | 2010-06-28 | 326 | 91276.74
13. | SHIMADZU GC-2010 típusú gázkromatográf | sorozatszám: C11804701342SA SHIMADZU SPL-2010 split injektor 1 db SHIMADZU OCI/PTV-2010 splitless injektor 1 db SHIMADZU FID-2010 lángionizációs detektor 1 db SHIMADZU TCD-2010 hővezetőképesség detektor 1 db SHIMADZU ECD-2010 elektronbefogadási detektor 1 db automata mintaadagoló | 2010-06-28 | 32710 | 9158472.9
14. | SHIMADZU GCSolution Ver. 2. Számítógpes rendszer szoftverrel és nyomtatóval gázkromatográfhoz | BenQ 22" TFT monitor, sorozatszám:ETH3A02672SLO HP LaserJet nyomtató, típusa: CP2025dn, sorozatszáma: CNHS203504 Windows 7 Prof. Hu | 2010-06-28 | 6760 | 1892732.4
15. | Gáz generátor rendszer Kompresszorral felszerelve kompletten | Schmidlin H2-CARRIER-500 típusú, CAR-100504354 sorozatszámú hidrogéngenerátor 1db Schmidlin N2-SIROCCO-3 Típusú, SN2-100504298 sorozatszámú nitrogéngenerátor 1 db Schmidlin ZERO AIR 6L típ, ZA-100504325 sorozatszámú ZeroAir generátor 1 db Schmidlin ULTRA ZERO AIR-3L típusú, UZA-100504355 sorozatszámú TOC levegő generátor 1 db Jun-Air OF 302-25 MD2 típusú levegőkompresszor, sorozatszám: 711398, 1db | 2010-06-28 | 35975 | 10072640.25
16. | Welch 2028 típusú vákuumszivattyú | sorozatszám: 0410000000070 | 2010-06-28 | 3480 | 974365.2
17. | Heidolph Hei-VAP Advantage típ. Rotációs vákuumbepárló berendezés | sorozatszám: 031003027, 021002093 | 2010-06-28 | 2518 | 705014.82
18. | Heraeus Function Line UT 6P típ. Szárítószekrény | Polc 2 db, sorozatszám:41087301 | 2010-06-28 | 2082 | 582939.18
19. | Shimadzu TOC-VCPN típ. TOC meghatározó készülék | sorozatszám:H51404730230CS | 2010-06-28 | 18270 | 5115417.3
20. | Vezérlő és adatfeldolgozó számítógépes rendszer a TOC meghatározó készülékhez | BenQ 22" TFT monitor,sorozatszám:ETH3A02688SLO HP LaserJet nyomtató,típusa: CP2025dn, sorozatszáma: CNHS203499 Windows 7 Prof. Hu | 2010-06-28 | 4596 | 1286834.04
21. | Millipore MilliQ Integral 10 S. Kit típ. Kétfokozatú víztisztító rendszer | sorozatszám: F0CA89676R,F0CA96757B | 2010-06-28 | 14042 | 3931619.58
22. | IngClimas CR 390 típ. Ipari hűtőszekrény | sorozatszám: 6132 | 2010-06-28 | 2735 | 765772.65
23. | SEAT s-25 Típusú ventilátor | sorozatszám: UD 0910/71445773/441, UD 0910/71445773/453 | 2010-06-28 | 3646 | 1020843.54
24. | AERODYNAMIK Típusú vegyifülke | 2 db, sorozatszám: 095128 Pos.Nr.1/3, 095128 Pos.Nr.1/2 | 2010-06-28 | 13380 | 3746266.2
|  | Összesen: |  | 222900 | 62409771
*Az árfolyam 279,99 HUF/EUR. Az érték változhat a projekt zárásakor az árfolyamkülönbözet elszámolásánál.
Szombathely, 2010. …………………………
……………………….. |  |  | …………………………
Balogunyom község Önkormányzata nevében |  |  | Bozsok község Önkormányzata nevében
……………………….. |  |  | …………………………
Bucsu község Önkormányzata nevében |  |  | Bozzai község Önkormányzata nevében
……………………….. |  |  | …………………………
Dozmat község Önkormányzata nevében |  |  | Cák község Önkormányzata nevében
……………………….. |  |  | …………………………
Gyöngyösfalu község Önkormányzata nevében |  |  | Gencsapáti község Önkormányzata nevében
……………………….. |  |  | …………………………
Kőszegdoroszló község Önkormányzata nevében |  |  | Kőszeg város Önkormányzata nevében
……………………….. |  |  | …………………………
Kőszegszerdahely község Önkormányzata nevében |  |  | Kőszegpaty község Önkormányzata nevében
……………………….. |  |  | …………………………
Lukácsháza község Önkormányzata nevében |  |  | Kisunyom község Önkormányzata nevében
……………………….. |  |  | …………………………
Nemesbőd község Önkormányzata nevében |  |  | Nárai község Önkormányzata nevében
……………………….. |  |  | …………………………
Perenye község Önkormányzata nevében |  |  | Nemescsó község Önkormányzata nevében
……………………….. |  |  | …………………………
Salköveskút község Önkormányzata nevében |  |  | Pusztacsó község Önkormányzata nevében
……………………….. |  |  | …………………………
Sorokpolány község Önkormányzata nevében |  |  | Sé község Önkormányzata nevében
……………………….. |  |  | …………………………
Tanakajd község Önkormányzata nevében |  |  | Söpte község Önkormányzata nevében
……………………….. |  |  | …………………………
Torony község Önkormányzata nevében |  |  | Táplánszentkereszt község Önkormányzata nevében
……………………….. |  |  | …………………………
Vassurány község Önkormányzata nevében |  |  | Vasasszonyfa község Önkormányzata nevében
……………………….. |  |  | …………………………
Velem község Önkormányzata nevében |  |  | Vasszécseny község Önkormányzata nevében
……………………….. |  |  | …………………………
Megyehíd község Önkormányzata nevében |  |  | Vép város Önkormányzata nevében
……………………….. |  |  | …………………………
Kenéz község Önkormányzata nevében |  |  | Pecöl község Önkormányzata nevében
……………………….. |  |  | ………………………..
Üzemeltető |  |  | Szombathely MJV Önkormányzata nevében
VASIVÍZ ZRt