Ikt.szám:  264-2/2014.

Szombathely Megyei Jogú Város

Közgyűlésének

Egészségügyi Szakmai Bizottsága

Dr. Kecskés László

elnök

Tisztelt Elnök Úr!

Tisztelt Bizottság!

Tájékoztató a Szombathelyi Egészségügyi Alapellátó Intézet 2014-ben végzett jelentősebb karbantartási- és felújítási munkáiról

# Váci M. u. rendelők

- Felnőtt és a gyermek rendelőkben teljes körű festés és mázolás, kötelező jellegű tisztasági festés készült.

- Esőelvezető csatorna tisztítása.

Szent Márton úti rendelők

- A felnőtt rendelők déli oldalán 8 db elhasználódott ablak cseréje. Korszerű műanyag ablakok kerültek beépítésre.

- a gyermek rendelőben teljes körű festés és mázolás, kötelező jellegű tisztasági festés készült.

Prevenciós Ház

- Védőnői tanácsadókban, váróban, konyhában, és raktárhelyiségben lévő ablakok cseréje. (8 db) Korszerű műanyag ablakok kerültek beépítésre.

Fogaras úti rendelő

- Felnőtt háziorvosi rendelő ablakainak cseréje (14 db), 2 db. bejárati ajtó cseréje.

- Teljes körű festés és mázolás, kötelező jellegű tisztasági festés készült.

Március 15. téri orvosi rendelők

- A felnőtt háziorvosi, és fogorvosi rendelőkben teljeskörű festés és mázolás, kötelező jellegű tisztasági festés készült.

Jáki u. orvosi rendelő

- Az orvosi rendelő bejáratánál lévő külső szélfogó teljes körű felújítása, borításának cseréje.

- A rendelő felett lévő szolgálati lakás beázásának megszüntetése, károk kijavítása, ablakainak részleges javítása, állagmegőrző beavatkozások elvégzése.

Humán Civil Ház

- Teljes körű festés és mázolás, kötelező jellegű tisztasági festés készült.

- Szükségessé vált a két előadó terem közötti fa harmonikaajtó teljes felújítása.

Nádasdy F. u. 4.

- Az épület keleti oldalán 4 db elhasználódott ablak cseréje.

- Intézetünkhöz tartozó orvosi rendelők és egyéb építmények kötelező villamos felülvizsgálatának elvégzése.

Selmec u. rendelő

- 2014 októberére elkészült a Selmec u. 1. sz. alatti felnőtt háziorvosi rendelő teljes felújítása, átalakítása. Célként fogalmazódott meg az „egy orvos egy rendelő elv” szerinti változtatás. Ennek során korszerű, a mai igényeknek mindenben megfelelő rendelőegység került átadásra. A tervezési, közbeszerzési, valamint kivitelezési munkákat intézetünk irányította.

A beruházás alábbi járulékos költségei nem szerepeltek a felújítási költségben, melyre pénz kértünk:

- a rendelő át- és visszaköltöztetése a Wesselényi utcai rendelőbe

- lakossági tájékoztatók, hirdetések megjelenítése

- betegirányítási rendszer számítógépes vezérléshez történő programozása

- Internet hálózat wifi kiépítése

- háziorvosi számítógépes hálózat kiépítése, a számítógépek átkonvertálása

- takarítási, kertrendezési, hulladékszállítási költségek

- 2 db fészer elbontása, a kertben lévő összes fa-, és cserje kivágása

- a kertben lévő hátsó kerítés felújítása, vakolása

- a rendelő előtti járdaszakasz javítása, tisztítása

- vízmérő hely kialakítása, bekötése

- régi villamoshálózat megszüntetése, új tápvezeték kiépítése, bekötése

A fentieken túlmenően tájékoztatni szeretném a Tisztelt Egészségügyi Szakmai Bizottságot arról, hogy Szombathely, Március 15. téri felnőtt háziorvosi rendelők, felnőtt,- és gyermek fogorvosi rendelők elhelyezéséről rövid időn belül gondoskodni kell.

A Március 15. téri rendelőintézetben

- 2 felnőtt háziorvosi rendelőben 4 praxis

- 3 felnőtt fogorvosi rendelőben   6 praxis

- 2 gyerek fogorvosi rendelőben  4 praxis

működik. A kiegészítő helyiségekkel együtt a (kötöző, váró, öltözők személyzeti és beteg Wc-k) a felnőtt rendelők 255,8 m2-t, a gyermek fogorvosi rendelők 150 m2-t használnak. Az elhelyezés feltételeit az 1997. évben és 2001 évben megkötött a felnőtt rendelők esetében a Vas Megyei Önkormányzat és a Szombathely Megyei jogú Város Önkormányzata, a gyerek fogorvosi rendelők esetében pedig a Vas Megyei Markusovszky Kórház és Szombathely Megyei jogú Város Önkormányzata, valamint az Egészségügyi Alapellátó Intézet közötti bérleti szerződések biztosítják, ami egy éves illetve hat havi felmondási idővel mondhatók fel. A rendelőintézetben a járóbetegellátás fokozatosan megszűnik, az épület megüresedése miatt felújítása, karbantartási munkák végzése sem várható. Az épület várható funkcióváltozása, illetve a tulajdonos általi értékesítése miatt a rendelők elhelyezésére gondolni kell, szem előtt tartva, hogy az ingatlan a betegek érdekében a közelben, az ellátási körzeten belül legyen.

Az elhelyezéssel intézetünk évek óta foglalkozik, az önkormányzat kérésére több alkalmasnak látszó ingatlant vizsgáltunk meg, de a mai napig nem sikerült megfelelő helyet találni.

Elhelyezéssel kapcsolatos igények:

- „egy orvos egy rendelő elv” figyelembe vétele háziorvosok esetében

- megfelelő méretű, lehetőleg földszinti elhelyezésű rendelők és kiszolgáló helyiségek megléte

- megfelelő számú parkírozó hely biztosítása

- akadálymentes megközelítés és teljes akadálymentesítés biztosítása

- bár a gyerek fogorvosi rendelők átköltöztetése nem Szombathely Megyei Jogú Város feladata, de célszerű lenne a többi rendelővel egy épület-együttesben, külön bejárattal elhelyezni.

A fogorvosok esetében, a saját tulajdonú fogászati eszközök magas értéke miatt, akkor kerülhet sor a külön-külön rendelő biztosítására, ha a mindenkori fogorvosok ezt igénylik.

Felmérésünk szerint abban az esetben, hogy minden háziorvos és fogorvos saját rendelőben dolgozzon 767 m2 hasznos alapterületű, megfelelően kialakított ingatlanra lenne szükség.

Tekintettel arra, hogy az ellátási körzeten belül az igényeknek megfelelő, funkció nélküli önkormányzati ingatlan tudomásunk szerint nincs, illetve a szóba jöhető ingatlanok előzetes becslései szerint a szükséges feltételek biztosításának magas a költségigénye, új rendelőegység építését kellene megvizsgálni. Körzeten belül önkormányzati tulajdonban lévő üres terület a Markusovszky kórházzal szemben lévő régi strand területe, melyen kialakítható lehetne a követelményeknek és a kor igényeinek megfelelő rendelőegység.

Szombathely, Váci Mihály utcai, és Szürcsapó úti orvosi rendelők állapotáról is tájékoztatást kívánok adni:

Váci Mihály utcai rendelő

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata felkérésére 2008 májusában a Gáspár Mérnöki Iroda Kft. építési tervdokumentációt készített a rendelőegység átalakítására. A terv szerint az épület külső részén a fal mellett húzódó akadálymentes rámpa készülne szükséges korlátokkal, szegélyekkel, burkolattal.  Az emeleti részen, teljes szint ráépítésével egy új szárny jönne létre. Az új részen három háziorvosi rendelő kerülne kialakításra, mindegyikhez saját kezelő helyiség kapcsolódna. A háziorvosi rendelőkön kívül még egy fogorvosi rendelő is készülne. A rendelőkhöz megfelelő nagyságú váró csatlakozna. Az előírás szerint itt is kialakításra kerülne egy akadálymentes mosdó, mellette az új részhez kapcsolódva egy női és egy férfi beteg WC. Így a felső szint egybenyitásával 7 önálló háziorvosi praxisnak jutna hely.

Ez a terv a mai napig nem valósulhatott meg, részben pályázati, részben anyagi lehetőségek hiányában.

Azóta változások történtek, melyek a fenti elképzelések módosítását igénylik. Egy felnőtt háziorvos véglegesen az Árkádia Rendelőegységben végzi háziorvosi tevékenységét. Ezért a megépítendő rendelők száma is eggyel csökken. Ezen túlmenően egyeztetést igényel az éppen aktuálisan ott dolgozó fogorvosokkal az a kérdés is, hogy szükséges-e még egy fogászati rendelő kialakítása a magas költségvonzat miatt.

A központi fűtésrendszer elavult, a fűtési hálózatot és radiátorokat is cserélni kell. Költségcsökkentés céljából megfontolandó kérdés a központi gázfűtésről, távhő-szolgáltatásra történő átállás.

A rendelőegység felújításánál figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy a meglévő helyiségek (háziorvosi rendelők, labor, öltözők, kötözők) felújítása is esedékessé válik, továbbá az épület villamos,- gépészeti rendszere is teljes felújítást igényel. Minden területen cserélni kell a használatban lévő szerelvényeket, elzárókat, stb.

A fenti terv ezeket nem tartalmazza, mint ahogyan a tető,- és az oldalfali szigetelések elvégzését, valamint az elöregedett palafedés cserépre történő cseréjét sem.

Időközben az épület betegszállító liftje is teljes felújításra, esetleg cserére szorul.

Véleményünk szerint a szükségessé vált munkákat, átalakításokat egy időben, egyszerre célszerű elvégezni, részmunkák elvégzése hosszútávon nem biztosítja az épületegyüttesben végzett tevékenységek magas színvonalon történő működését.

Szűrcsapó úti rendelő

Az „egy orvos egy rendelő program” megvalósításának, illetve az épület korszerűsítésének lehetősége.

A gyermekorvosok igaz külön-külön rendelőben dolgoznak, de a munkájukat segítő védőnők 10 m2 szobában öten végzik munkájukat. A rendelő belső elrendeződése nem teszi lehetővé a jogszabályban kötelezően előírt védőnői tanácsadó kialakítását. Ezért ennek a Bem József utcában lévő Humán Civil Ház ad helyet, hozzátéve, hogy nagyságánál fogva az sem felel meg a követelményeknek. Külön váróhelyiség nincs, a tanácsadó szoba nagysága nem felel meg a követelményeknek, ezért ideiglenes ANTSZ engedéllyel rendelkezik. Feladat a jogszabályi előírásoknak megfelelő tanácsadó keresése.

A gyermekorvosi részen nehézségekbe ütközik a mozgáskorlátozott mosdó kialakítása. Csak a váróhelyiségből elvett részen lehetne kialakítani, amely az elvártnál kisebb várót eredményezne.

A rendelőegység felnőtt háziorvosi oldalán egyel kevesebb rendelő áll rendelkezésre, így két orvos kénytelen váltott műszakban egy közös helyiségben dolgozni. Tehát helyhiány miatt nem lehetséges az „egy orvos egy rendelő elv” biztosítása. Nem lehet továbbá mozgáskorlátozott mosdót, még a váró rovására sem kialakítani. A meglévő váró mostani nagysága a zavartalan betegrendelés érdekében szükséges.

A rendelő déli oldalán teljes hosszban szükséges a meglévő fa ablakok korszerű műanyag nyílászárókra történő cseréje.

A Szűrcsapó utcai orvosi rendelő teljes felújítása a jogszabályokban előírt követelmények betartásával a jelenlegi alapterületen nem biztosítható. Egy rendelő, vérvételi hely, a szükséges alapterületű védőnői dolgozószoba, és önálló tanácsadó helyiség, valamint az akadálymentes mosdó kialakításához közelben lévő önkormányzati tulajdonú ingatlan bevonására lenne szükség. Megoldásaként felmerülhet ugyanazon az emeleten, a függőfolyosón lévő önkormányzati tulajdonú (volt biztosító által használt) épületegyüttes bevonása, melynek felmérése folyamatban van.

Szombathely, 2014. november 27.

Vigné Horváth Ilona

igazgató